PONUDBENI TROŠKOVNIK

ZA USLUGU SERVISA AGREGATA

| Red. br. | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA (BEZ PDV) | UKUPNA CIJENA (BEZ PDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Heinzelova 98 IMC 400 kVA | kom | 1 |  |  |
| 2. | Matice Hrvatske 4 BF4M 80 kVA | kom | 1 |  |  |
| 3. | VII PP ZAGREB Nehajska 7 F6L 55 kVA | kom | 1 |  |  |
| 4. | PP DUGO SELO Antuna Mihanovića 2 BV 556 100 kVA | kom | 1 |  |  |
| 5. | PP VELIKA GORICA Matije Magdalenića 2 Inmesol 120 kVA | kom | 1 |  |  |
| 6. | PP JASTREBARSKO I.B.Mažuranić 1 Honda E1500 | kom | 1 |  |  |
| 7. | PP SAMOBOR Mirnovečka 23a ZP-Q100.A1B | kom | 1 |  |  |
| 8. | PP IVANIĆ GRAD Maznica 4 ZP-Q100.A1B | kom | 1 |  |  |
| 9. | JEDINICA ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU Oranički odvojak 2 GP110 | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO (bez PDV): |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO (sa PDV): |  |  |  |  |

NAPOMENA: sve troškove rada koji su potrebni da bi se servis realizirao, sukladno pravilima struke, ukalkulirati u jediničnu cijenu bez PDV-a.

SERVIS OBUHVAĆA:vizualna kontrola uređaja,provjera razine elektrolita u akomulatorima,provjera punjača te kapaciteta akomulatora,zamjena filtera goriva,zamjena ulja za podmazivanje motora,zamjena filtera ulja,čišćenje filtera zraka,provjera remena alternatora i ventilatora,provjera antivibracijskih elemenata,kontrola i pritezanje spojeva po potrebi,provjera gumenih crijeva i po potrebi njihovo učvršćivanje,provjera hladnjaka te   razine i viskozitera antifriza,provjera automatskog kontrolnog panela, puštanje u rad i testiranje agregata i izdavanje servisnog izvješća.

PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK AGREGATA

RADE KONČAR BV559 180 KVA

| Red. Br. | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava, isporuka i zamjena hladnjaka ulja – radovi s pripadajućim materijalom i svim brtvama | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Dobava, isporuka i zamjena hladnjak motora | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Dobava, isporuka i zamjena svih gumenih cijevi vode s pripadajućim obujmicama. Uključeno i pražnjenje rashladnog sistema, te povrat tekućine u sistem nakon odzračivanja te puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Dobava, isporuka i zamjena startne baterije (12V 180Ah tehnologija: VRLA–SLAx4 kom | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Demontaža, radionička reparatura Bosch pumpe: rastavljanje, čišćenje, zamjena elementa pumpe, zamjena kompletne garniture gumica i brtvila, zamjena AC pumpica, zamjena predfiltera s čašicama, zamjena tlačnih i nepovratnih ventila, sklapanje, spajanje na ispitni stroj, podešavanje, te montaža na lokaciji | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža, radionički servis brizgaljki (dizne): čišćenje brizgaljki, spajanje na ispitni stroj, stavljanje pod tlak, proba rada, te montaža na lokaciji | kpl | 12 |  |  |
| 7. | Servis vodene pumpe (rastavljanje vodene pumpe, čišćenje i strojna obrada, izmjena ležajeva, izmjena mehaničke klizne osovinske brtve, sklapanje), te montaža na lokaciji, uključena zamjena remenja | kpl | 1 |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |  |