**OBJEKT: SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE**

 **SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

 **HEINZELOVA 98**

**NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA**

**IZVODITELJ:**

**T R O Š K O V N I K**

**SANACIJA PROCURENJA U MUŠKOM SANITARNOM ČVORU**

**OBJEKTA HEINZELOVA 98/II**

Zagreb, svibanj 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **OPIS RADOVA** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Jed. Cijena bez PDV** | **UKUPNO BEZ PDV** |
|  | **VODOINSTALATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1. | Dolazak na mjesto rada | paušal |  |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih pisoara | kom | 4 |  |  |
| 3. | Demontaža postojećih ugradbenih umivaonika | kom | 2 |  |  |
| 4. | Štemanje opločenog instalacionog kana 0,60x3,50 | paušal |  |  |  |
| 5. | Štemanje rupe u opločenom betonskom podu | kom | 1 |  |  |
| 6. | Demontaža dotrajalih lijevano željeznih cijevi (odvodne instalacije) | paušal |  |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja PVC cijevi fi 70 | m2 |  4 |  |  |
| 8. | Dobava i ugradnja PVC –kose račve fi 70-50 | kom | 4 |  |  |
| 9. | Dobava i ugradnja PVC-koljena fi 70x45 | kom |  4 |  |  |
| 10. | Dobava i ugradnja PVC redukcije fi 70-50° | kom | 1 |  |  |
| 11. | Dobava i ugradnja PVC cijevi fi 50x500 | kom | 8 |  |  |
| 12. | Dobava i ugradnja PVC koljena fi 50/45° | kom | 20 |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja PVC sabirnog podnog sifona  | kom | 1 |  |  |
| 14. | Učvršćivanje novo izrađene instalacije te ispitivanje na nepropusnost | paušal |  |  |  |
|  | **ZIDARSKO KERAMIČARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 15. | Zatvaranje instalacionog kana siporeksom debljine 5 ili 7 cm 0,60x3,5 | m2 | 2,1 |  |  |
| 16, | Zatvaranje rupe u zidu 0,40x0,40 | kom | 1 |  |  |
| 17. | Zatvaranje rupe u podu 0,40x0,40 | kom | 1 |  |  |
| 18. | Priprema zida za postavu keramičarskih pločica | m2 | 3 |  |  |
| 19. | Priprema poda za postavu keramičkih pločica | paušal |  |  |  |
| 20. | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica 20x20 bijela (pločice do 20 eura kvadrat) | m2 | 3 |  |  |
| 21. | Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica 20x20 sive (pločice do 20 eura kvadrat) | m2 | 0,50 |  |  |
| 22. | Fugiranje novo postavljenih pločica podnih i zidnih  | paušal |  |  |  |
| 23. | Čišćenje radilišta i odvoz otpada na gradski deponij  | paušal |  |  |  |
|  | **UKUPNO BEZ PDV:** |  |  |  |  |
|  | **PDV:** |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO SA PDV:** |  |  |  |  |

**NAPOMENA:**

* **U cijenu uračunati sav spojni i brtveni materijal te materijal za zidarsko- keramičarske radove do potpune gotovosti**