## REKAPITULACIJA
PROJEKTNI TROŠKOVNIK
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
I | NEHAJSKA 7- SANITARNI ČVOROVI | 0
| U K U P N O : | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO SA PDV: | 0
Napomena:
1) Jedinične cijene troškovnika ne sadrže PDV, iste su izražene u hrvatskim kunama.
2) Troškovnik je sačinjen temeljem izmjere na licu mjesta i može služiti kao predračun odnosno sredstvo za ugovaranje radova. Količine iz troškovnika u naravi mogu odstupati, a stvarno izvedene količine za naplatu izvršenih usluga potrebno je dokazati sukladno pravilima struke - sistemom građevinske knjige i dokaznice mjera.
3) Eventualne izmjene tijekom izvođenja u odnosu na ovaj troškovnik koje se mogu dogoditi zbog izmjena u projektu, izmjena ugradbene vrste materijala, ugradbene dimenzije materijala i dr., odnosno svi nepredviđeni radovi koji se eventualno pojave kao vantroškovnički rad (tzv. VTR), a izvode se uz suglasnost Investitora i Nadzornog inženjera, biti će obračunati kao vantroškovnički radovi. Za obračun VTR radova Izvođač će na zahtjev Nadzornog inženjera izraditi analizu cijene.

## NEHAJSKA-SANITARNI ČVOR
TROŠKOVNIK
r.br. | Opis stavke | jed. | količina | jed. cijena | iznos (kn)
I | SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA UNUTAR SOBA - LOKACIJA NEHAJSKA 7- SOBE 207-205, 211-209, 303-301, 310-312, 405-407, 410-412, 306,
1. | Organizacija uspostave gradilišta. Stavka podrazumijeva organizaciju i izvođenje svih pripremnih radova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, Zakonom o zaštiti na radu te svim ostalim propisima koji određuju ovu problematiku ili jednakovrijedno.
| Stavka uključuje prostornu organizaciju gradilišta, zaštitu gradilišta, obaviještavanje korisnika zgrade zbog radova u prostoru koji se koristi, sav potreban zaštitni materijal, montažu istog te po završetku svih radova odvoz svog zaštitnog materijala na deponij ili odvoz na skladište za ponovnu upotrebu. Obračun komplet. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata Demontaža postojećih sanitarnih elemenata (umivaonik, toalet s daskom i kotlićem, tuš kada, idr.), spojnog pribora, montažnog pribora, miješalica,, pomoćnih elemenata (ogledalo, dozator sapuna, držač papirnatih ubrusa, držač toaletnog papira, etažeri, idr.), dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija nakon uklanjanja pločica. Cijenom obuhvatit ivertikalni transport, utovar, odvoz i razasti ranje materijala na deponiju udaljenosti do 10 km. Točan broj sanitarnih elemenata odredit će predstavnik Izvođača, Nadzor i predstavnik Investitora nakon pregleda ukupno 14 sanitarnih čvorova. Konačni broj uklonjenih sanitarnih elemenata bit će evidentiran i prihvaćen od strane Nadzora. Radovi seizvode u vezanim sobama 207-205, 211-209, 303-301, 310-312, 405-407, 410-412, 306. Obračun napravljen po broju sanitarnih čvorova: | kom | 14 | 0 | 0
3 | Uklanjanja keramičkih pločica Stavka uključuje uklanjanje podnih i zidnih keramički pločica kako bi se saniralo ''curenje'' vode unutar sanitarnih čvorova i na stropnu konstrukciju ispod sanitarnog čvora. Stavka se obavlja uz prisustvo Nadzornog inženjera, te konačni obračun radova dokazuje u građevinskoj knjizi, odobrenoj od strane Nadzora. U stavku uključiti sav rad, materija, transport uklonjenog materijala i njegovo deponiranje na deponiju do 20km. Obračun za 14kom sanitarnih čvorova. Toćna količina bit će dokazana u građevinskoj knjizi, odabranu od strane Nadzora. | m2 | 245 | 0 | 0
4 | Štemanje zidova za zamjenu instalacija Stavka uključuje štemanje ab zidova u kojima su položene vodovodne i odvodne cijevi. Nakon ugradnje novih cijevi u cijenu potrbno uključiti i krpanje ab zidova, te pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica . Točna količina bit će obračunata nakon pregleda Nadzornog inženjera . Obračun po m' | m' | 84 | 0 | 0
5 | Izravnavanje neravnina Dobava materijala i izvedba izravnavanja neravnina na zidovima i podovima nastalih zbog uklanjanja pločica i nakon zamjene postojećih instalacija s novim instalacijama, te priprema zidova za postavljanje novih keramičkih pločica (visine do 80 cm). U cijenu uključiti eventualno potrebno prethodno čišćenje površina i zaštitu stolarije. Cijenom obuhvatiti i mjestimično žbukanje cementnom žbukom, postavljanje kutnih vodilica, rabiciranje, ako se ukaže potrebna na mjestima uklanjanja instalacija. Sve radove izvoditi prema pravilima struke, te uputama i zahtjevima proizvođača određenog proizvoda. Cijenom obuhvatiti sav glavni i pomoćni materijal. Obračun po m2 obrađenog zida. Točna količinna obrađenog zida bit će odobrena od strane Nadzora. | m2 | 245 | 0 | 0
6 | Pregled, dobava i zamjena vodovodnih i odvodnih cijevi Stavka uključuje pregled vodovodnih i odvodnih cijevi unutar sanitarnih čvorova. Stavka se obavlja uz prisustvo Nadzornog inženjera, te konačni obračun radova dokazuje u građevinskoj knjizi, odobrenoj od strane Nadzora. Sve dotrajale cijevi vodovoda i odvodnje potrebno zamjeniti s novim cijevima istog profila. Nove cijevi za vodovodnu mrežu prema DIN 8077/88 predvidjeti kao PP-R cijevi, sa svim brtvenim i spojnim materijalom. Odvodne cijevi- PVC cijevi za kanalizaciju - kao proizvod REHAU AWADUKT PVC SN4 ili jednakovrijedne U stavku uključiti sav spojni materijal ( fitinzi, ventili), sav rad, alat, materija, transport do potpune gotovosti stavke. Očekivani profili cijevi unutar sanitarnog čvora: - DN 40mm umivaonik L=150cm - DN100mm wc školjka -spoj na vertikalu- L=100mm -DN 40mm-75mm tuš kada L=150cm -dn20mm vodovodna cijev L=200cm Obračun po m' cijevi za jedan sanitarni čvor
| odvodne cijevi 14 x 3-DN 40mm | m' | 42 | 0 | 0
| odvodne cijevi 14 x 1-DN 100mm | m' | 14 | 0 | 0
| vodovodne cijevi 14 x 2 | m' | 28 | 0 | 0
7 | Hidroizolacija Izrada hidroizolacije postojećeg poda u kupaonici ( hidroizoliraju se podovi u punoj površini , uz izvedbu holkera od 10cm na spoju zida i poda ), s dvokomponentniom elastičnim vodonepropusnim premaz za hidroizolaciju zidova i podova, proizvod kao SIKA SikaTop Seal-107 ili jednakovrijedan proizvod. Stavka obuhvaća sav rad, alat i materijal, transport do potpune gotovosti stavke. Obračun za 14 sanitarnih čvorova , a ukupna površina će se dokazati s građevinskom knjigom, odobrenom od strane Nadzornog inženjera. | m2 | 60 | 0 | 0
8 | Keramičke pločice Dobava i ugradba, opločenje podova i zidova kupaonice s keramičkim pločicama I klase u boji i veličini što sličniju postojećim pločicama. Odabir pločica prikazati predstavniku Investitora. Pločice se polažu prema opisu odnosno uputi Nadzora . Ljepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom na predhodnoočišćenu i pripremljenu podlogu. Polaganje keramičkihpločica po sistemu ''reška na rešku''. U cijenu je potrebno uključiti i ugradnju PVC profila na svim vanjskim uglovima opločenja. Nabavna cijena keramičkih pločica od minimalno 100 kn/m² bez PDV. Zidne pločice se polažu u visini do 80cm od gotovog poda. U stavku uključiti sav rad, materijal i transport do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 ugrađenih pločica.
|  | m2 | 125 | 0 | 0
9 | Dobava i montaža ugradbene tuš kade 80x80cm sa pripadajućim sifonom. U stavku uključen sav sitan materijal potreban za montažu (obzidavanje kade s postavljanjem revizijskih vratašca dimenzije 15 x15cm). Postava prema uputama proizvođača. | kom | 14 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradba nadgradnog umivaonika koji je izrađeni od keramike I klase u bijeloj boji, za ugradnju na ploču s mogućnošću zidne montaže, opremljenog kromiranim sifonom sa svim sitnim priborom za pričvršćivanje i brtvljenje veličine kao postojeći demontirani umivaonik , prema izboru investitora. Obračun po ugrađenom kompletu, točan broj bit će odobren od strane Nadzora. | kom | 14 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradba podne WC školjke s poklopcem od PVC-a, bešumnim niskomontažnim kotlićem, te splavnom cijevi, spojnim crijevom i poteznicom s bočnim izljevom. Obračun po ugrađenom kompletu, točan broj bit će odobren od strane Nadzora. | kom | 14 | 0 | 0
12 | Dobava i montaža podnog PVC sifona s PVC tuljkom i kromiranim rešetkom 15x15 cm. Sifon dimenzijeř110/50mm, u cijenu uračunati i odvod do sifona PVC ř50 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijenu uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke. Točan broj slivnika bit će odobren od strane Nadzora. - PVC sifon s tuljkom - kromirana rešetka komplet 1
|  | kom | 14 | 0 | 0
13 | Razni nepredviđeni radovi
| Nepredviđeni radovi. Za razne nepredviđene radove koji sada nisu sagledivi, a mogu se pojaviti u tijeku izvođenja radova, tj. definirat će se u izvedbenoj fazi, a izvoditi isključivo po nalogu nadzornog inženjera temeljom upisa u građevinski dnevnik, predviđa se paušalni iznos u vrijednosti 2% ove grupe. | paušal |  |  | 0
I | UKUPNO SANITARIJE | UKUPNO |  |  | 0

## 11 STROJARSTVO (hidden)
IX | INSTALATERSKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | jedinica | količina | jed.cijena | ukupno
a) | ELEKTROINSTALACIJE
- u sve stavke troškovnika uključiti dobavu opreme na gradilište, grube građevinske radove, te montažu, ožičenje i puštanje u rad
Završna oprema, prekidači, utičnice i okviri trebaju biti ponuđeni bijele boje srednjeg cjenovnog razreda.
9.1. | Izrada izvoda za rasvjetu, uključuje dubljenje zida ili stropa, polaganje kabela 3x1,5mm2) i završna oprema. Nadopuna u odnosu na postojeći razvod, a sve prema nacrtu položaja rasvjete. | paušal | 1 |  | 0
9.2. | Izrada izvoda za priključnicu, uključuje dubljenje zida, polaganje kabela 3x2,5mm2) i završna oprema. Nadopuna u odnosu na postojeći razvod, a sve prema nacrtu položaja rasvjete i perilice za rublje. | paušal | 1 |  | 0
9.3. | Izrada izvoda za fiksni priključak (klima,el.bojler, električni radijator), uključuje dubljenje zida ili stropa,polaganje kabela 3x2,5mm2. | kom | 5 |  | 0
9.4. | Izrada izvoda za mrežnu priključnicu, uključuje dubljenje zida ili stropa te polaganje vodiča UTP cat.6 i završna oprema. Nadopuna u odnosu na postojeći razvod, a sve prema nacrtu položaja rasvjete. | kom | 2 |  | 0
9.5. | Izrada izvoda za antensku priključnicu, uključuje dubljenje zida ili stropa
| polaganje vodiča koaks 75ohm (postojeći kabel ili antena-pozicija izvoda) | kom | 1 |  | 0
9.6. | Montaža i spajanje rasvjetnih tijela koje dobavlja Investitor. | kom | 12 |  | 0
9.7. | Montaža i spajanje LED trake sa driverom:
| 2,0 m | kom | 1 |  | 0
| 3,6 m | kom | 2 |  | 0
| 2,5 m | kom | 2 |  | 0
| 2,6 m | kom | 1 |  | 0
| 2,1 m | kom | 1 |  | 0
9.8. | Odvoz građevinskog otpada od elektroradova na deponij. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  |  | 0
b) | STROJARSKE INSTALACIJE
- u sve stavke troškovnika uključiti dobavu opreme na gradilište, grube građevinske radove, te montažu, ožičenje i puštanje u rad
9.9. | Izdrada nove instalacije vodovoda i odvodnje kupaonice prema novoj poziciju sanitarija, uključujući potrošni materijal. | paušal | 1 |  | 0
9.10. | Izdrada nove instalacije dovoda i odvoda za perilicu rublja u podu kuhinje, uključujući potrošni materijal. | paušal | 1 |  | 0
9.11. | Dobava i ugradnja elektrčnog sobnog radijatora, uključujući potrošni materijal. | kom | 1 |  | 0
9.12. | Dobava i ugradnja elektrčnog kupaonskog radijatora (lojtra), uključujući potrošni materijal. | kom | 1 |  | 0
9.13. | Izrada instalacije za dual split klima uređaj izvedene iz bakrenih cijevi u izolaciji, kablova za međuvezu i napajanje te ostalog potrošnog materijala. | paušal | 1 |  | 0
9.14. | Dobava i ugradnja dual split klima uređaja (tipa kao Midea, Vailant) uključivo i puštanje u rad. | komplet | 1 |  | 0
9.15. | Dobava i ugradnja sanitarnih uređaja uključujući potrošni materijal. | kom | 1 |  | 0
| - Jika vodokotlić za monoblok Mio i Jika školjka za monoblok Mio s WC daskom | komplet | 1 |  | 0
| - tuš kadu tip kao Flamenco 80/140 | kom | 1 |  | 0
- Voxort tuš vrata Pro Ns-Line 140
| - Concepto nadgradni umivaonik Mystic Oval 60 | kom | 1 |  | 0
| - Voxort miješalica za umivaonik Gala visoka | kom | 1 |  | 0
| - Voxort termostatski nadzidni tuš set Calida-X 2043 | kom | 1 |  | 0
9.16. | Dobava i ugradnja instalacije za perilicu rublja. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE: |  |  |  | 0
a) | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
b) | STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
IX | INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0