OBJEKTI :   	RESTORAN KRUGE 52

RESTORAN HEINZELOVA 98

KANTINA NEHAJSKA 7

KANTINA ČRNOMEREC, ILICA 245

KANTINA REMETINEČKI GAJ 13

NARUČITELJ  :	         POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

IZVODITELJ:

T R O Š K O V N I K

za kemijsko čišćenje kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala

Zagreb, ožujak  2023.

Opis radova i usluga 				    jed. 	         količ.       Jed cijena        ukupna cijena						   mjere	           ( bez PDV-a)     ( bez PDV-a)

__________________________________________________________________

RESTORAN KRUGE 52

- Demontaža, čišćenje te

ponovna montaža filtera

(hvatača masti) 600 x 400.		kom		10    _____    _______ eura

- Kemijsko čišćenje kuhinjske

nape 1300 x 3500.   		kom		1      _____    _______ eura

- Kemijsko čišćenje kuhinjske

nape 1000 x 2000.			kom 		1      ______   _______ eura

- Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

ventilacionog kanala unutar

kuhinje 300 x 300 x 8000.		komplet	1      _____   ________ eura

- Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

ventilacionog kanala do ventila-

tora 500 x 500 x 12000.		komplet 	1     ______   ________ eura

- Kemijsko čišćenje odsisnog

ventilatora na krovu zgrade.	kom		1      _____    ________ eura

_________________________

UKUPNO ( bez PDV-a ):

_________________________

Opis radova i usluga 				    jed. 	         količ.       Jed cijena        ukupna cijena						   mjere	           ( bez PDV-a)     ( bez PDV-a)

___________________________________________________________________

RESTORAN HEINZELOVA 98

- Demontaža, čišćenje te

ponovna montaža filtera

(hvatača masti) 800 x 300.		kom		6      ______    ________ eura

- Kemijsko čišćenje kuhinjske

nape 2800 x 600.	   		kom		1      ______    ________ eura

- Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

vent. kanala 350 x 250 x 5000.	komplet	1      ______    _______  eura

- Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

odsisnog ventilatora u kućištu.	kom		1      ______    _______  eura

- Kemijsko čišćenje i dezinfekcija

ventilacionog kanala do ventila-

tora 500 x 500 x 12000.		komplet 	1     _______    _______ eura

- Kemijsko čišćenje odsisnog

ventilatora na krovu zgrade.	kom		1      _______    ______ eura

_________________________

UKUPNO ( bez PDV-a ):

_________________________

Opis radova i usluga 				   jed. 	         količ.       Jed cijena        ukupna cijena						   mjere	           ( bez PDV-a)     ( bez PDV-a)

__________________________________________________________________

Odsisni sustav kuhinjske nape koji se

sastoji od:

KANTINA NEHAJSKA 7

- Kuhinjska aluminijska napa        m2	16,8      ______    _______ eura

(kom 1)

- Filteri mastolovci  		         kpl	1           ______    _______ eura

- Odsisni kanali nape                   m2        53,8      ______    _______  eura

- Odsisni ventilatori/          	       kpl	1            _______    ______ eura

_________________________

UKUPNO ( bez PDV –a ):

_________________________

KANTINA ČRNOMEREC

Odsisni sustav kuhinjske nape koji se

sastoji od:

- Kuhinjska aluminijska napa        m2	10,8      _______   ________  eura

(kom 1)

- Filteri mastolovci  		         kpl	1           _______   _______   eura

- Odsisni kanali nape                   m2       113,1      _______    _______  eura

- Odsisni ventilatori/          	       kpl	1            _______    _______ eura

_________________________

UKUPNO ( bez PDV –a ):

_________________________

Opis radova i usluga 				   jed. 	         količ.       Jed cijena        ukupna cijena						   mjere	           ( bez PDV-a)     ( bez PDV-a)

__________________________________________________________________

Odsisni sustav kuhinjske nape koji se

sastoji od:

KANTINA REMETINEČKI GAJ 13

- Odsisna ventilacijska (aluminijska )napa

dimenzija: 800x700x400 mm.                     kom 1   _______      ______ eura

- Ventilacijski odsisni kanal nape

dimenzija: 200x200 mm x1000mm            kom 1   _______      ______ eura

_________________________

UKUPNO ( bez PDV –a ):

_________________________

R e k a p i t u l a c i j a

- RESTORAN KRUGE 52	    ____________________  eura  ( ukupno bez PDV-a)

- RESTORAN HEINZELOVA 98	_________________  eura ( ukupno bez PDV-a)

- KANTINA NEHAJSKA 7            __________________  eura  ( ukupno bez PDV-a)

- KANTINA ČRNOMEREC          __________________  eura ( ukupno bez PDV-a)

- KANTINA REMETINEČKI GAJ 13 ________________  eura ( ukupno bez PDV-a)

________________________

UKUPNO:

________________________

PDV:

________________________

SVEUKUPNO:

________________________

NAPOMENA:

Sve dimenzije iskazane su u milimetrima.