PIS RADOVA NA SERVISU I POPRAVKU KLIMA UREĐAJA  „SPLIT SYSTEM“

A) SERVIS KLIMA UREĐAJA „SPLIT SYSTEM“

1.  Servisiranje obuhvaća slijedeće marke klima uređaja:

- HAIER, TOSHIBA , LG, SANYO, SAMSUNG, VIVAX ,GREE i dr.

- snage 2,5 do 5 kW

- Servisi na vanjskoj jedinici obuhvaćaju slijedeće radove:

- demontaža poklopca vanjske jedinice

- provjera ispravnosti rada ventilatora i kompresora

- ispuhivanje i potpuno čišćenje jedinice

- provjera i nadopunjavanje plina po potrebi

- zatvaranje poklopca vanjske jedinice

- Servisi na unutarnjoj jedinici obuhvaćaju slijedeće radove:

- demontaža maske uređaja

- čišćenje isparivača

- čišćenje i pranje kotla kondenzata i dezinfekcija

- provjera prohodnosti cijevi kondenzata

- zamjena antibakterijskog filtra

- provjera ispravnosti rada uređaja

- zatvaranje uređaja

- izmjena baterija u daljinskom upravljaču

B) SERVIS PROZORSKIH KLIMA UREĐAJA

1. Servis obuhvaća slijedeće radove:

- demontaža maske uređaja

- čišćenje isparivača i dezinfekcija

- promjena filtra

- provjera ispravnosti rada ventilatora i kompresora

- zatvaranje uređaja

- provjera ispravnosti rada uređaja

# PONUDBENI LIST  ( 1 )

# ZA USLUGE SERVISA KLIMA UREĐAJA

# UNUTAR GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

| R.B. | OPIS UREĐAJA | Broj servisa | Jed. Cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KLIMA UREĐAJ „SPLIT SISTEM“ 2,5 kW | 1 |  |  |
| 2. | KLIMA UREĐAJ „SPLIT SISTEM“ 3,5 kW | 1 |  |  |
| 3. | KLIMA UREĐAJ „SPLIT SISTEM“ 5,0 kW | 1 |  |  |
| 4. | PROZORSKI KLIMA UREĐAJ | 1 |  |  |
| SVEUKUPNO BEZ PDV = |  |
| IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |
| IZNOS PDV = |  |
| IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |
| IZNOS SVEUKUPNO SA PDV = |  |
| IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |

____________________                                                ____________________________

(mjesto i datum)                                                                          (pečat i potpis Ponuditelja)

# PONUDBENI LIST  ( 2 )

# ZA USLUGE POPRAVKA KLIMA UREĐAJA NA TERITORIJU GRADA ZAGREBA I  ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

| R/B | OPIS POPRAVKA | Broj popravaka | Jed. Mjere | Jed. cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | premještanje unutarnje jedinice | 1 | Kom |  |  |
| 2. | premještanje vanjske jedinice | 1 | Kom |  |  |
| 3. | Instalacija cijevi i struje kod premještanja | 1 | Metar |  |  |
| 4. | popravak unutarnje jedinice “HAIER “ (greška E-5) | 1 | Kom |  |  |
| 5. | popravak unutarnje jedinice “HAIER “ (greška E-6) | 1 | Kom |  |  |
| 6. | popravak vanjske jedinice zamjena kompresora 2,5 Kw, “HAIER “ | 1 | Kom |  |  |
| 7. | popravak vanjske jedinice zamjena kompresora 3,5 kW, “HAIER “ | 1 | Kom |  |  |
|  | popravak vanjske jedinice zamjena kompresora 5,0 kW, “HAIER “ | 1 | Kom |  |  |
| 8. | nadopuna plina po jed. mjere (gram) | 1 | Gram |  |  |
| 9. | zamjena motora ventilatora vanjske jedinice ) (“HAIER “) | 1 | Kom |  |  |
| 10. | zamjena motora ventilatora unutarnje jedinice (“HAIER “) | 1 | Kom |  |  |
| 11. | kondenzator vanjske jed. (“HAIER “) | 1 | Kom |  |  |
| 12. | najam dizalice (do 25 m) | 1 | Sat |  |  |
| 13. | instaliranje klima uređaja vanjske i unutarnje jedinice sa jednim provrtom kroz zid od cigle debljine 25 cm, sa finom obradom oko provrta do faze ličenja, duljina instalacije 1m te spajanje na električnu mrežu bez dodavanja el. kabla, priključnica i dr. | 1 | komplet |  |  |
|  | SVEUKUPNO BEZ PDV-a = |  |
|  | IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |
|  | IZNOS PDV-a = |  |
|  | IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |
|  | IZNOS SVEUKUPNO SA PDV-om = |  |
|  | IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA: |

___________________                                                             ______________________

(mjesto i datum)                                                    		 (pečat i potpis Ponuditelja)