|  |  |
| --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** **ZA SERVIS I POPRAVAK VENTILATORA**  |  |
| 1. **Elektromotor ventilatora snage 1,6 KW**
 | **CIJENA BEZ PDV-a** |
| Demontaža, transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad, montaža |  |
| Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora  |  |
| Izmjena osovine elektromotora |  |
| Izmjena priključne kutije sa izolatorima |  |
| Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota |  |
| Izmjena kompleta ležajeva |  |
| **UKUPNO (A):** |  |
| 1. **Elektromotor ventilatora snage 0,95 KW**
 |  |
| Demontaža, transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad, montaža |  |
| Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora  |  |
| Izmjena osovine elektromotora |  |
| Priključna kutija sa izolatorima |  |
| Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota |  |
| Izmjena kompleta ležajeva |  |
| **UKUPNO (B):** |  |
| 1. **Elektromotor ventilatora snage 1,8 KW**
 |  |
| Demontaža, transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad, montaža |  |
| Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora  |  |
| Izmjena osovine elektromotora |  |
| Izmjena priključne kutije sa izolatorima |  |
| Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota |  |
| Izmjena kompleta ležajeva |  |
| **UKUPNO (C):** |  |
| 1. **Elektromotor ventilatora snage 1,15 KW**
 |  |
| Demontaža, transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad, montaža |  |
| Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora  |  |
| Izmjena osovine elektromotora |  |
| Izmjena priključne kutije sa izolatorima |  |
| Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota |  |
| Izmjena kompleta ležajeva |  |
| **UKUPNO (D):** |  |
| 1. **Elektromotor ventilatora snage 1,4 KW**
 | **CIJENA BEZ PDV-a** |
| Demontaža, transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad, montaža |  |
| Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora  |  |
| Izmjena osovine elektromotora |  |
| Izmjena priključne kutije sa izolatorima |  |
| Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota |  |
| Izmjena kompleta ležajeva |  |
| **UKUPNO (E):** |  |
| **TROŠKOVNIK** **ZA SERVIS I POPRAVAK CIRKULACIONIH CRPKI**  |
| 1. **CRPKA IMP CL 80**
 |  |
| Demontaža cirkulacione pumpe sa radnog postolja kod naručitelja, odvoz i dovoz iz servisa, montaža na radno postolje, spajanje i puštanje u pogon kod naručitelja, izrada i izdavanje ispitne dokumentacije  |  |
| Rastavljanje pumpe komplet, pranje i čišćenje mehaničkih dijelova, mehaničko podešavanje i kompletiranje, sastavljanje pumpe, završno lakiranje pumpe |  |
| Metalizacija i strojna obrada osovine rotora na dosjedu ležajeva |  |
| Izmjena ležajeva komplet |  |
| Izmjena osovine pumpe |  |
| Izmjena rotora pumpe (lopatično kolo) |  |
| Izmjena statora komplet |  |
| Izmjena pregradne stijene |  |
| **UKUPNO (F):** |  |
| 1. **CRPKA IMP CL 50**
 |  |
| Demontaža cirkulacione pumpe sa radnog postolja kod naručitelja, odvoz i dovoz iz servisa, montaža na radno postolje, spajanje i puštanje u pogon kod naručitelja, izrada i izdavanje ispitne dokumentacije  |  |
| Rastavljanje pumpe komplet, pranje i čišćenje mehaničkih dijelova, mehaničko podešavanje i kompletiranje, sastavljanje pumpe, završno lakiranje pumpe |  |
| Metalizacija i strojna obrada osovine rotora na dosjedu ležajeva |  |
| Izmjena ležajeva komplet |  |
| Izmjena osovine pumpe |  |
| Izmjena rotora pumpe (lopatično kolo) |  |
| Izmjena statora komplet |  |
| Izmjena pregradne stijene |  |
| **UKUPNO (G):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **CRPKA IMP CL 65**
 | **CIJENA BEZ PDV-a** |
| Demontaža cirkulacione pumpe sa radnog postolja kod naručitelja, odvoz i dovoz iz servisa, montaža na radno postolje, spajanje i puštanje u pogon kod naručitelja, izrada i izdavanje ispitne dokumentacije  |  |
| Rastavljanje pumpe komplet, pranje i čišćenje mehaničkih dijelova, mehaničko podešavanje i kompletiranje, sastavljanje pumpe, završno lakiranje pumpe |  |
| Metalizacija i strojna obrada osovine rotora na dosjedu ležajeva |  |
| Izmjena ležajeva komplet |  |
| Izmjena osovine pumpe |  |
| Izmjena rotora pumpe (lopatično kolo) |  |
| Izmjena statora komplet |  |
| Izmjena pregradne stijene |  |
| **UKUPNO (H):** |  |
| 1. **CRPKA IMP GH 50**
 |  |
| Demontaža cirkulacione pumpe sa radnog postolja kod naručitelja, odvoz i dovoz iz servisa, montaža na radno postolje, spajanje i puštanje u pogon kod naručitelja, izrada i izdavanje ispitne dokumentacije  |  |
| Rastavljanje pumpe komplet, pranje i čišćenje mehaničkih dijelova, mehaničko podešavanje i kompletiranje, sastavljanje pumpe, završno lakiranje pumpe |  |
| Metalizacija i strojna obrada osovine rotora na dosjedu ležajeva |  |
| Izmjena ležajeva komplet |  |
| Izmjena osovine pumpe |  |
| Izmjena rotora pumpe (lopatično kolo) |  |
| Izmjena statora komplet |  |
| Izmjena pregradne stijene |  |
| **UKUPNO (I):** |  |
| 1. **CRPKA IMP GHR-40**
 |  |
| Demontaža cirkulacione pumpe sa radnog postolja kod naručitelja, odvoz i dovoz iz servisa, montaža na radno postolje, spajanje i puštanje u pogon kod naručitelja, izrada i izdavanje ispitne dokumentacije  |  |
| Rastavljanje pumpe komplet, pranje i čišćenje mehaničkih dijelova, mehaničko podešavanje i kompletiranje, sastavljanje pumpe, završno lakiranje pumpe |  |
| Metalizacija i strojna obrada osovine rotora na dosjedu ležajeva |  |
| Izmjena ležajeva komplet |  |
| Izmjena osovine pumpe |  |
| Izmjena rotora pumpe (lopatično kolo) |  |
| Izmjena statora komplet |  |
| Izmjena pregradne stijene |  |
| **UKUPNO (J):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **UKUPNO BEZ PDV-a (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J):** |  |
| **PDV:** |  |
| **SVEUKUPNO SA PDV-om:** |  |

**Napomena: kod gore navedene specifikacije popravaka i izmjene pričuvnih dijelova u jediničnu cijenu bez PDV potrebno je uračunati sve troškove rada, materijala te eventualne ostale troškove.**