**B) PONUDBENI LIST ZA USLUGU**

**POPRAVKA OSOBNIH DIZALA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/B** | **OPIS – POPRAVAK DIZALA** | **JEDINICA**  **MJERE** | **KOL.** | **JEDINIČNA CIJENA** | **UKUPNO** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Zamjena nosive čelične užadi 7x35 m fi 10 mm | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Zamjena visećeg kabla 3x40m, 16x1mm2 | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Zamjena sklopnika CNB-50 | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Zamjena glavnog kontakta CNB-50 | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Zamjena ograničavatelja brzine s nosačem fi 300 mm | kom. | 1 |  |  |
| 6. | Zamjena releja TRB 8-16 A | kom. | 1 |  |  |
| 7. | Zamjena releja TRB 16-32 A | kom. | 1 |  |  |
| 8. | Zamjena kočione čeljusti elektromag. kočnice W-191 | kompl. | 1 |  |  |
| 9. | Zamjena zabrave STL | kom. | 1 |  |  |
| 10. | Zamjena feroda elektromagnetne kočnice W-3 | kompl. | 1 |  |  |
| 11. | Zamjena sklopnika 15 kW 32A | kom. | 1 |  |  |
| 12. | Pogonski remen FORMATOR | kom. | 1 |  |  |
| 13. | Ploča upravljanja BMC-3000 | kompl. | 1 |  |  |
| 14. | Zamjena matice vretena pogona vrata kabine | kom. | 1 |  |  |
| 15. | Zamjena opruga na užnim zatvaračima | kompl. | 1 |  |  |
| IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV = | | | | |  |
| IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA: | | | | | |
| IZNOS PDV = | | | | |  |
| IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA: | | | | | |
| IZNOS SVEUKUPNO SA PDV = | | | | |  |
| IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA: | | | | | |