**TROŠKOVNIK**

ZA IZRADU PREGRADOG ZIDA,

UGRADNJU VRATA I TRANSPARENTNOG OGLEDALA

ADRESA: Zagreb, Vlaška ulica 106 soba, br. 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.Br. |  OPIS RADOVA | JED.MJERE | KOL. | JED.CIJENA(bez PDV) | UKUPNACIJENA(bez PDV) |
| 1. | zaštita prostora građevinskim najlonom u prostoru gdje će se radovi obavljati | m2 | 20 |  |  |
| 2. | izrada gips kartonskog zida 5,2mx2,8m sa podcinčanom podkonstrukcijom unutarnje debljine 10 cm, ispunjene mineralnom vunom, debljina gips kartonskih ploča 12,5 mm (ukupna debljina zida 12,5 cm) | m2 | 15 |  |  |
| 3. | gletanje, brušenje i dr. , izrađenog zida do faze potpune gotovosti sa pripremom za bojanje istog | m2 | 30 |  |  |
| 4. | ugradnja transparentnog ogledala (dim v 90 cm x š 120 cm)  | kom |   1 |  |  |
| 5.  | ugradnja neprozirne rolo zavjese sa jedne strane transparentnog ogledala (zavjesa ima stop mehanizam za spuštanje i automat za podizanje) | kom |   1 |  |  |
| 6. | ugradnja sobnih vrata sa dovratnikom i obostranim kutnim lajsnama (u vlasništvu investitora) dim 80 cm x 200 cm | kom |  1 |  |  |
| 7. | impregniranje i višekratno bojanje izrađenog gips kartonskog zida disperzivnom bijelom bojom do faze potpune gotovosti | m2 |  30 |  |  |
| 8. | fino čišćenje prostorije po završetku radova | paušal |  1 |  |  |
|  **UKUPNO** (bez PDV) |  |
|  **PDV** |  |
|  **UKUPNO** (sa PDV) |  |