**TROŠKOVNIK**

ZA IZRADU PREGRADOG ZIDA,

UGRADNJU VRATA I TRANSPARENTNOG OGLEDALA

ADRESA: Zagreb, Vlaška ulica 106 soba, br. 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | OPIS RADOVA | JED.  MJERE | KOL. | JED.  CIJENA  (bez PDV) | UKUPNA  CIJENA  (bez PDV) |
| 1. | zaštita prostora građevinskim najlonom u prostoru gdje će se radovi obavljati | m2 | 20 |  |  |
| 2. | izrada gips kartonskog zida 5,2mx2,8m sa podcinčanom podkonstrukcijom unutarnje debljine 10 cm, ispunjene mineralnom vunom, debljina gips kartonskih ploča 12,5 mm (ukupna debljina zida 12,5 cm) | m2 | 15 |  |  |
| 3. | gletanje, brušenje i dr. , izrađenog zida do faze potpune gotovosti sa pripremom za bojanje istog | m2 | 30 |  |  |
| 4. | ugradnja transparentnog ogledala  (dim v 90 cm x š 120 cm) | kom | 1 |  |  |
| 5. | ugradnja neprozirne rolo zavjese sa jedne strane transparentnog ogledala  (zavjesa ima stop mehanizam za spuštanje i automat za podizanje) | kom | 1 |  |  |
| 6. | ugradnja sobnih vrata sa dovratnikom i obostranim kutnim lajsnama  (u vlasništvu investitora)  dim 80 cm x 200 cm | kom | 1 |  |  |
| 7. | impregniranje i višekratno bojanje izrađenog gips kartonskog zida disperzivnom bijelom bojom do faze potpune gotovosti | m2 | 30 |  |  |
| 8. | fino čišćenje prostorije po završetku radova | paušal | 1 |  |  |
| **UKUPNO** (bez PDV) | | | | |  |
| **PDV** | | | | |  |
| **UKUPNO** (sa PDV) | | | | |  |