1.    TROŠKOVNIK

ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U

UPRAVNOJ ZGRADI, HEINZELOVA 98

ZAGREB

1)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA  „EMICON“  RAS 3252 KP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO

USLUGA	                         MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.

(bez PDV-a)        (bez PDV-a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA

1.Servis rashladnog

sustava  EMICON

(ventilatorski sklop,

kompresorski sklop

isparivač, kondenzator,

kontrola hidrauličkog kruga,

filteri, uklopni regulacijski

uređaji)                                   kompl.                2       ---------------------- ----------------- EUR

2.Servis unutarnje

jedinice                                  kom.                   1        ---------------------- ---------------- EUR

3.Puštanje u rad uz kontrolu

i podešavanje radnih

parametara,

izdavanje servisne kartice      kom.                   1       ---------------------- ----------------  EUR

4.Čišćenje i dezinfekcija

ventilacijskih kanala               kompl.                1       ---------------------- ---------------- EUR

--------------------------------------------------------------------------		                                                    UKUPNO (bez PDV-a)  1:

--------------------------------------------------------------------------

2.    TROŠKOVNIK

ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U POLICIJSKOJ POSTAJI

VELIKA GORICA,  MATIJE MAGDALENIĆA 2

VELIKA GORICA

2)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „CLINT“ CHA/K 726-P SI/PS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO

USLUGA	                         MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.

(bez PDV-a)        (bez PDV-a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA

1.Servis rashladnog

sustava  CLINT

(ventilatorski sklop,

kompresorski sklop

isparivač, kondenzator,

kontrola hidrauličkog kruga,

filteri, uklopni regulacijski

uređaji)                                   kompl.                1       ---------------------- ------------------ EUR

2.Servis unutarnje

jedinice                                  kom.                   1       ---------------------- ----------------   EUR

3.Puštanje u rad uz kontrolu

i podešavanje radnih

parametara,

izdavanje servisne kartice      kompl.                1       ---------------------- ----------------- EUR

4.Čišćenje i dezinfekcija

ventilacijskih kanala               kompl.                1       ---------------------- ---------------- EUR

--------------------------------------------------------------------------		                                                    UKUPNO (bez PDV-a) 2:

--------------------------------------------------------------------------

3.    TROŠKOVNIK

ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U JEDINICI ZA

ZADRŽAVANJE I PREPRATU, ORANIČKI ODVOJAK 2B

ZAGREB

3)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „MIDEA“  MGA-D30W/SN1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO

USLUGA	                         MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.

(bez PDV-a)        (bez PDV-a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA

1.Servis rashladnog

sustava  MIDEA

(ventilatorski sklop,

kompresorski sklop

isparivač, kondenzator,

kontrola hidrauličkog kruga,

filteri, uklopni regulacijski

uređaji)                                    kompl.               1       ---------------------- ----------------- EUR

2.Zamjena i isporuka filtera

FVK 170 x 650                        kom.                  4       ---------------------- ----------------- EUR

3.Zamjena i isporuka filtera

FVK 170 x 1250                      kom.                  8       ---------------------- ----------------- EUR

4.Zamjena i isporuka filtera

FVK 170 x 1450                      kom.                 16     ----------------------- ----------------  EUR

5.Zamjena i isporuka mreža

280 x 420 obostrano               kom.                 20     ----------------------- ----------------  EUR

6.Puštanje u rad uz kontrolu

i podešavanje radnih

parametara,

izdavanje servisne kartice       kom.                  1      ---------------------- ----------------- EUR

--------------------------------------------------------------------------		                                                    UKUPNO (bez PDV-a) 3:

--------------------------------------------------------------------------

4.    TROŠKOVNIK

ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA U POLICIJSKOJ

POSTAJI SAMOBOR, MIRNOVEČKA  23A

SAMOBOR

4)  ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA  „DAIKIN VRV III INVERTER“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA I                  JEDINICA    KOLIČINA    JEDINIČNA           UKUPNO

USLUGA	                         MJERE                               CIJENA          jed. cij. x  kol.

(bez PDV-a)        (bez PDV-a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS RADOVA

1.Servis rashladnog

sustava  DAIKIN VRV

III INVERTER

(ventilatorski sklop,

kompresorski sklop

isparivač, kondenzator,

kontrola hidrauličkog

kruga, filteri, uklopni

regulacijski uređaji)               kompl.                3       ---------------------- ----------------- EUR

2.Servis unutarnje

jedinice                                 kom.                   1       ---------------------- ---------------  EUR

3.Puštanje u rad uz kontrolu

i podešavanje radnih

parametara,

izdavanje servisne kartice      kom.                  1       ---------------------- ---------------  EUR

4.Čišćenje i dezinfekcija

ventilacijskih kanala               kompl.               1       ---------------------- --------------  EUR

--------------------------------------------------------------------------		                                                    UKUPNO (bez PDV-a) 4:

--------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: kod gore navedene specifikacije radova obračun servisa unutarnjih jedinica je

obračunat „po komadu“ radi lakšeg  uvida u povoljniju ponudu, dok će konačni obračun biti po

ukupnom broju servisiranih jedinica

| ADRESA NARUČITELJA | TROŠKOVNICI UKUPNO (Po postajama) | UKUPNA CIJENA (Bez PDV-a) |
| --- | --- | --- |
| UPRAVNA ZGRADA HEINZELOVA 98 ZAGREB | TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „EMICON“ RAS 3252 KP (1) |  |
| MATIJE MAGDALENIĆA 2 PP VELIKA GORICA | TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „CLINT“ CHA/K 726-P SI/PS (2) |  |
| ORANIČKI ODVOJAK 2B JEDINICA ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU ZAGREB | TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „MIDEA“ MGA-D30W/SN1 (3) |  |
| MIRNOVEČKA 23A PP SAMOBOR | TROŠKOVNIK ZA USLUGU SERVISA RASHLADNOG SUSTAVA „DAIKIN VRV III INVERTER“ (4) |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a: |  |
|  | PDV: |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om: | -------------------- |