## Sveti Ivan Zelina
TROŠKOVNIK
r.br. | Opis stavke | jed. | količina | jed. cijena | iznos
I | SANACIJA 4 SOBE S PREDPROSTOROM I KUPAONICOM, HODNIKA I KROVA - LOKACIJA Zagrebačka ulica 30, Sveti Ivan Zelina
OPĆI UVJETI : Sve demontaže, uklanjanja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi prigodnim strojevima i alatima, s osobitom pažnjom. Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu u dogovoru s nadzornim inženjerom, predstavnikom Investitora i predstavnikom korisnika. Svi prijenosi materijala i vertikalni transporti dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno obračunavati niti priznavati. Demontažu i zbrinjavanje građevinskog otpada (azbest i sl. ), izvesti sukladno smjernicama i važećim propisima RH. Pristojbe za zbrinjavanje otpada uključene su u cijenu stavki, a dokaz predočiti Investitoru. Prije početka radova treba pregledati sve instalacije koje se nalaze na predmetu zahvata ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Preuzimanjem gradilišta Izvođač je odgovoran za svu eventualnu štetu koju prouzrokuje na objektu, prostorima u zoni zahvata kao i na opremi koja se u njima nalazi i dužan je nadoknaditi o svom trošku. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremne radove.
1. | Organizacija uspostave gradilišta; Stavka podrazumijeva organizaciju i izvođenje svih pripremnih radova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, Zakonom o zaštiti na radu te svim ostalim propisima koji određuju ovu problematiku.
| Stavka uključuje prostornu organizaciju gradilišta, zaštitu gradilišta, obavještavanje korisnika zgrade zbog radova u prostoru koji se koristi, postavljanje i uklanjanje svog potrebnog zaštitnog materijala za unutarnju i vanjsku stolariju, radijatore i namještaj u zoni predmeta zahvata. Zaštitu izvesti PVC folijom debljine 0,20mm. U cijenu uračunato zbrinavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Privremeno uklanjanje namještaja; Privremeno uklanjanje gornjih dijelova ugradbenog ormara u predprostorima, kreveta, stolova, stolica, noćnog ormarića i sl. u zoni predmeta zahvata. Namještaj odložiti na mjesto u dogovoru s korisnikom do ponovne postave nakon završenih radova. Obračun po kompletu za jednu sobu i predprostor. | komplet | 4 |  | 0
3. | Demontaža rasvjetnih tijela i prekidača; Demontaža postojećih zidnih i stropnih rasvjetnih tijela i prekidača iz zone predmeta zahvata. U cijenu uračunato zbrinavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. Obračun po komadu.
a) | rasvjetna tijela | kom | 16 |  | 0
b) | prekidači | kom | 13 |  | 0
4. | Demontaža sanitarnih elemenata i pribora; Demontaža postojećih sanitarnih elemenata iz kupaonica (umivaonik, wc s daskom i kotlićem, obzidana kada, i sl.), spojnog pribora, montažnog pribora, miješalica, sifona, sanitarnog pribora (ogledalo, držač ručnika, držač papirnatih ubrusa, držač toaletnog papira, ventilacijska rešetka i sl.), dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija i ventila nakon uklanjanja pločica. Cijenom obuhvatiti i vertikalni transport, utovar, odvoz i demontiranih elementa na deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun napravljen po broju kupaonica. | kom | 4 |  | 0
5. | Uklanjanje postojećih podnih obloga; Uklanjanje postojećih podnih obloga od tepisona iz prostora soba, predprostora i hodnika. Cijenom obuhvatit i vertikalni transport, utovar i odvoz uklonjenog materijala i spojnih lajsni na deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun po m2 uklonjenih podnih obloga. | m2 | 83 |  | 0
6. | Demontaža postojećih stropova; Demontaža postojećih stropova od drvene lamperije (sobe, predprostori, hodnik) i metalnih lamela (kupaonice) sa pripadajućom potkonstrukcijom. Visna stropa do 2,57 m. Cijenom obuhvatit i vertikalni transport, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun po m2 uklonjenih stropova. | m2 | 107 |  | 0
7. | Demontaža i montaža radijatora; Demontaža i ponovna montaža postojećih gusanih radijatora (veličine cca 30/80 cm) iz kupaonica. Demontirati radijatore zbog postavljanja novih zidnih pločica. Prethodno isprazniti sistem centralnog grijanja u zoni obuhvata radova. Prije ponovne montaže radijatore očistiti i obojati odgovarajućom bojom za tu vrstu materijala u tonu prema odabiru predstavnika Investitora. Cijenom obuhvatiti, kompletnu demontažu, privremeno deponiranje radijatora do ponovne montaže i čuvanje od oštećenja. U cijenu uključeni nosači, sav spojni, pričvrsni i brtveni materijal, ispitivanje i pregled instalacije, te puštanje u pogon nakon ponovne montaže. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
8. | Uklanjanje keramičkih pločica; Stavka uključuje uklanjanje podnih i zidnih keramičkih pločica unutar kupaonica. Stavka se obavlja uz prisustvo Nadzornog inženjera, te konačni obračun radova dokazuje u građevinskoj knjizi, odobrenoj od strane Nadzora. U stavku uključiti sav rad, materijal, transport uklonjenog materijala i njegovo deponiranje na deponiju do 20 km. Obračun za 4 kupaonice. Stvarna količina bit će dokazana u građevinskoj knjizi, odobrenoj od strane Nadzora. | m2 | 54 |  | 0
9. | Štemanje zidova za zamjenu instalacija; Stavka uključuje štemanje zidova od opeke i poda u kojima su položene vodovodne i odvodne cijevi. Nakon ugradnje novih cijevi u cijenu potrebno uključiti i krpanje zidova, te pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica. Stvarna količina bit će obračunata nakon pregleda Nadzornog inženjera. Obračun po m' | m' | 40 |  | 0
10. | Probijanje rupe u zidu od opeke; Stavka uključuje izvedbu rupe u zidu za potrebe zamjene novih odvodnih cijevi prema instalacijskom šahtu. U cijenu potrebno uključiti sav rad, materijal, vertikalni i horizontalni transport do gotove stavke. Obračun po kom | kom | 4 |  | 0
11. | Zamjena vodovodnih i odvodnih cijevi; Stavka uključuje pregled, dobavu i zamjenu vodovodnih i odvodnih cijevi unutar kupaonica. Stavka se obavlja uz prisustvo Nadzornog inženjera, te konačni obračun radova dokazuje u građevinskoj knjizi, odobrenoj od strane Nadzora. Sve dotrajale cijevi vodovoda i odvodnje potrebno zamjeniti s novim cijevima istog profila. Nove cijevi za vodovodnu mrežu prema DIN 8077/88 predvidjeti kao PP-R cijevi, sa svim brtvenim i spojnim materijalom. Odvodne cijevi- PVC cijevi za kanalizaciju - PVC SN4. U stavku uključiti sav spojni materijal (fitinzi, ventili), sav rad, alat, materijal, transport do potpune gotovosti stavke. Očekivani profili cijevi unutar kupaonice: - DN 40mm umivaonik L=150cm - DN100mm wc školjka -spoj na vertikalu- L=100mm -DN 40mm-75mm tuš kada L=150cm -dn20mm vodovodna cijev L=400cm Obračun po m' cijevi za 4 kupaonice.
a) | odvodne cijevi DN 40mm | m' | 12 |  | 0
b) | odvodne cijevi DN 100mm | m' | 4 |  | 0
c) | vodovodne cijevi | m' | 16 |  | 0
12. | Izravnavanje neravnina; Dobava materijala i izvedba izravnavanja neravnina na zidovima i podovima nastalih zbog uklanjanja pločica i nakon zamjene postojećih instalacija s novim, te priprema zidova za postavljanje novih keramičkih pločica (visine do 120 cm, kod tuša do stropa). U cijenu uključiti eventualno potrebno prethodno čišćenje površina i zaštitu stolarije. Cijenom obuhvatiti i mjestimično žbukanje cementnom žbukom, postavljanje kutnih vodilica, rabiciranje, ako se ukaže potrebna na mjestima uklanjanja instalacija. Sve radove izvoditi prema pravilima struke, te uputama i zahtjevima proizvođača određenog proizvoda. Cijenom obuhvatiti sav glavni i pomoćni materijal. Stvarna površina će se dokazati s građevinskom knjigom, odobrenom od strane Nadzornog inženjera. Obračun po m2 obrađenog zida. | m2 | 54 |  | 0
13. | Demontaža limenih opšava odzračnih kanala; Demontaža limenih opšava oko odzračnih kanala iz kupaonica (dimenzija cca 40x70 cm) na postojećem kosom krovu s dvorišne strane objekta. U cijenu uračunato zbrinavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. Obračun po komadu kompletno uklonjenih opšava. | kom | 2 |  | 0
14. | Postavljanje limenih opšava; Dobava i postava opšavnih limova debljine 0,6 mm. Opšave izvesti u punoj visini odzračnih kanala u boji u skladu s pokrovom. Odzračni kanali su tlocrtne dimenzije cca 40x70 cm, visine iznad krova do 1,5 m. Stavka uključuje sve potrebne vijke, brtve i druge spojne i pomoćne materijale. Sve spojeve dodatno zabrtviti trajnoelastičnim, otpornim, vodonepropusnim kitom. Obračun po m' opšava. | m' | 1.5 |  | 0
15. | Sanacija krova zbog prodora vode ; Stavka obuhvaća izlazak na postojeći kosi krov, detektiranje mjesta prodora vode u zatvoreni prostor. U dogovoru s Nadzorom i predstavnikom Investitora dogovoriti način sanacije. Vizualnim pregledom ustanovljeno mjesto prodora kod odzračnika ( potrebno detaljno pregledati krov). U stavku obuhvatiti zamjenu svih slojeva krova na mjestu procurenja ( daska, pokrov od biber crijepa , te ostalih postojećih slojeva). U cijenu uključiti sav rad, materijal, vertikalni i horizontalni transport potrebnog materijala do potpune gotovosti stavke, te uračunati zbrinavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. Obračun po površini obuhvata na krovu, što će potvrditi Nadzor nakon dostavljene dokaznice mjera. | m2 | 5 |  | 0
16. | Izrada spuštenog stropa od GK ploča; Dobava materijala i izvedba spuštenog stropa od gips-kartonskih (GK) ploča. Postava u hodniku, sobama, pretprostoru i kupaonicama. Strop se ugrađuje na postojećim visina, do maksimalno 2,57 m. Vlagootporne ploče se postavljaju u prostoru kupaonica, obične bijele ploče postavljaju se u ostalim prostorijama. U cijenu uključena: - tipska čelična podkonstrukcija, UD/CD profili, visilice - jednostruke glatke GK ploče, d=1,25 cm Oblogu izvesti fugirano, gletano i pripremljeno za ličenje. Sve spojeve između različitih površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, revizija u stropu, kao i sve radnje i izrada svih detalja, a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema. Obračun stavke vrši se prema m2 tlocrtne površine stropa.
a) | vlagootporne GK ploče_kupaonica | m2 | 14 |  | 0
b) | bijele GK ploče | m2 | 93 |  | 0
c) | revizije stropne 400x400 mm | kom | 5 |  | 0
17. | Hidroizolacija Izrada hidroizolacije postojećeg poda u kupaonici. Hidroizoliraju se podovi u punoj površini, uz izvedbu holkera od 10 cm na spoju zida i poda, te prostora tuš kabine u visini 200 cm, s dvokomponentnim elastičnim vodonepropusnim premazom za hidroizolaciju zidova i podova. Stavka obuhvaća sav rad, alat i materijal, transport do potpune gotovosti stavke. Obračun za 4 kupaonice. Stvarna površina će se dokazati s građevinskom knjigom, odobrenom od strane Nadzornog inženjera. Obračun po m2 obrađenog poda i zida. | m2 | 30 |  | 0
18. | Postavljanje keramičkih pločica; Dobava i ugradba, opločenje poda hodnika, te podova i zidova kupaonice s keramičkim pločicama I klase, (podne R9) u boji i veličini prema odabiru Nadzora i predstavnika Investitora. Pločice se polažu prema opisu odnosno uputi Nadzora. Ljepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom na predhodno očišćenu i pripremljenu podlogu. Polaganje keramičkih pločica po sistemu ''reška na rešku''. U cijenu je potrebno uključiti i ugradnju PVC profila na svim vanjskim uglovima opločenja. Nabavna cijena keramičkih pločica od minimalno 15 EUR/m² bez PDV. Zidne pločice se polažu u visini do 150 cm od gotovog poda, a na mjestu tuša do 200 cm. U stavku uključiti sav rad, materijal i transport do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 ugrađenih pločica.
a) | podne pločice_kupaonica | m2 | 14 |  | 0
b) | zidne pločice | m2 | 45 |  | 0
b) | podne pločice_hodnik | m2 | 19 |  | 0
19. | Postavljanje laminata; Dobava materijala i postavljanje laminata klase 31 (AC3) na očišćenu i pripremljenu podlogu. Postava u sobama i predprostoru do ugradbenog ormara. U cijenu uključena i postava lajsni uz zid i "L" profil iz Al lima na spoju različitih podnih obloga. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal i rad, sve do potpune gotovosti. Stvarna površina će se dokazati s građevinskom knjigom, odobrenom od strane Nadzornog inženjera. Obračun po m2 postavljenog laminata zajedno sa potrebnim zidnim letvicama i razdjelnim profilima. | m2 | 65 |  | 0
20. | Montaža novih rasvjetnih tijela i prekidača. Montaža stropnih nadgradnih rasvjetnih tijela i prekidača u zoni predmeta zahvata. U cijenu uračunato prilagođavanje i dovođenje elektroinstalacija na novu poziciju ugradbe, kablovi i sav potreban materijal za spajanje rasvjete i prekidača. Prije ugradnje potrebno odabranu rasvjetu i prekidače prezentirati i donijeti na odobrenje Nadzoru i predstavniku Investitora. Postava na mjestu koje odredi Nadzor. Obračun po komadu.
a) | stropna rasvjetna tijela_LED plafonjere | kom | 16 |  | 0
b) | prekidači | kom | 13 |  | 0
21. | Tuš kada s kabinom; Dobava i montaža tuš kade 80x80cm sa pripadajućim sifonom, oblogom i kabinom. U stavku uključen sav sitan materijal potreban za montažu. Postava prema uputama proizvođača.
|  | komplet | 4 |  | 0
22. | Umivaonik; Dobava i ugradba umivaonika koji je izrađeni od keramike I klase u bijeloj boji, za ugradnju na zid, opremljenog kromiranim sifonom sa svim sitnim priborom za pričvršćivanje i brtvljenje veličine kao postojeći demontirani umivaonik, prema izboru investitora. Obračun po ugrađenom kompletu. | komplet | 4 |  | 0
23. | WC školjka; Dobava i ugradba podne WC školjke s toaletnom daskom od PVC-a, bešumnim niskomontažnim dvokoličinskim kotlićem, start/stop tipkom, isplavnom cijevi, spojnim crijevom i bočnim priključkom vode. Obračun po ugrađenom kompletu. | komplet | 4 |  | 0
24. | Podni sifon; Dobava i montaža podnog PVC sifona s PVC tuljkom i kromiranim rešetkom 15x15 cm. Sifon dimenzije Ø110/50mm, u cijenu uračunati i odvod do sifona PVC Ø50 mm. U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. U cijenu uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke. - PVC sifon s tuljkom - kromirana rešetka Obračun po ugrađenom kompletu. | komplet | 4 |  | 0
25. | Mješalice; Dobava i montaža jednoručnih mješalica za umivaonike i tuš kade sa svim potrebnim materijalom i ventilima za potpuno funkcioniranje stavke. Prije ugradnje mješalica, potrebno odabrene mješalice prezentirati i donijeti na odobrenje Nadzoru i predstavniku Investitora. Ponuditi mješalice sa tržišta u rasponu minimalno 45 eura/kom i maksimalno 70 eura/kom. Obračun po kom ugrađenih mješalica.
a) | mješalice za umivaonik | kom | 4 |  | 0
b) | mješalice za tuš kadu sa tuš setom | kom | 4 |  | 0
26. | Sanitarni pribor; Dobava i montaža sanitarnog pribora. Prije ugradnje potrebno odabrani sanitarni pribor prezentirati i donijeti na odobrenje Nadzoru i predstavniku Investitora. Postava na mjestu koje odredi Nadzor. Obračun po kom montiranog sanitarnog pribora.
a) | ogledalo s policom i rasvjetom širine min. 50 cm | kom | 4 |  | 0
b) | držač toaletnog papira | kom | 4 |  | 0
c) | držač ručnika | kom | 4 |  | 0
d) | dozator sapuna | kom | 4 |  | 0
e) | wc-četka | kom | 4 |  | 0
f) | ventilacijska rešetka | kom | 4 |  | 0
27. | Gletanje i bojanje stropova; Bojanje stropova od GK ploča disperzivnom bojom u bijeloj boji. Prije bojanja podloga mora biti čvrsta, suha i čista. U cijenu uključen sav potrebna rad i materijal, skela, impregnacija akrilnom podlogom, sve do potpune gotovosti. Obojane površine nakon bojanja trebaju biti potpuno ujednačenog tona i bez sjaja. Obračun po m2 kompletno obojane površine. | m2 | 107 |  | 0
28. | Bojanje zidova; Bojanje postojećih zidova od opeke disperzivnom bojom u tonu po odabiru predstavnika Investitora i Nadzora u prostoru hodnika, soba i predprostora. U cijenu uključeno skidanje oljuštenih slojeva stare boje, bojanje novom bojom, sav potrebna rad i materijal, skela, impregnacija akrilnom podlogom, sve do potpune gotovosti. Obojane površine nakon bojanja trebaju biti potpuno ujednačenog tona i bez sjaja. Obračun po m2 kompletno obojane površine. | m2 | 220 |  | 0
29. | Demontaža bojlera; Demontaža el. bojlera zbog sanacije kupaonica. Jedan bojler koristi se za dvije kupaonice. U cijenu uračunata demontaža, montaža i spajanje sa svim potrebnim materijalom do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
30. | Dobava i ugradnja el bojlera ; Dobava i ugradnja dva električna bojlera, kapaciteta 100L pojedinačno. Jedan bojler ugraditi sa instalacijama da opskrbljuje dvije kupaonice. Bojler marke ARISTON horizontalno /vertikalni. U stavku uključiti sav rad i materijal do potpune gotovosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
31. | Razni nepredviđeni radovi;
| Nepredviđeni radovi. Za razne nepredviđene radove koji sada nisu sagledivi, a mogu se pojaviti u tijeku izvođenja radova, tj. definirat će se u izvedbenoj fazi, a izvoditi isključivo po nalogu nadzornog inženjera temeljom upisa u građevinski dnevnik, predviđa se paušalni iznos u vrijednosti 2% ove grupe. | paušal |  |  | 0
I | RADOVI SANACIJE | UKUPNO EUR bez PDV-a |  |  | 0