## SOBE
TROŠKOVNIK
r.br. | Opis stavke | jed. | količina | jed. cijena | iznos
I | SANACIJA SOBA 214, 314, 414, 514 - LOKACIJA Nehajska 7, Zagreb
OPĆI UVJETI : Sve demontaže, uklanjanja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi prigodnim strojevima i alatima, s osobitom pažnjom. Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu u dogovoru s nadzornim inženjerom, predstavnikom Investitora i predstavnikom korisnika. Svi prijenosi materijala i vertikalni transporti dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno obračunavati niti priznavati. Demontažu i zbrinjavanje građevinskog otpada (azbest i sl. ), izvesti sukladno smjernicama i važećim propisima RH. Pristojbe za zbrinjavanje otpada uključene su u cijenu stavki, a dokaz predočiti Investitoru. Prije početka radova treba pregledati sve instalacije koje se nalaze na predmetu zahvata ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Preuzimanjem gradilišta Izvođač je odgovoran za svu eventualnu štetu koju prouzrokuje na objektu, prostorima u zoni zahvata kao i na opremi koja se u njima nalazi i dužan je nadoknaditi o svom trošku. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremne radove.
1. | Organizacija uspostave gradilišta; Stavka podrazumijeva organizaciju i izvođenje svih pripremnih radova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, Zakonom o zaštiti na radu te svim ostalim propisima koji određuju ovu problematiku.
| Stavka uključuje prostornu organizaciju gradilišta, zaštitu gradilišta, obavještavanje korisnika zgrade zbog radova u prostoru koji se koristi, postavljanje i uklanjanje svog potrebnog zaštitnog materijala za unutarnju i vanjsku stolariju, radijatore i namještaj u zoni predmeta zahvata. Zaštitu izvesti PVC folijom debljine 0,20mm. U cijenu uračunato zbrinavanje otpadnog materijala prema općim uvjetima. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2 | Postavljanje keramičkih pločica; Dobava i ugradba, opločenje podova s keramičkim pločicama I klase, (podne R9) u boji i veličini prema odabiru Nadzora i predstavnika Investitora. Pločice se polažu prema opisu odnosno uputi Nadzora. Ljepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica fleksibilnim ljepilom na predhodno očišćenu i pripremljenu podlogu. Polaganje keramičkih pločica po sistemu ''reška na rešku''. . U stavku uključiti sav rad, materijal i transport do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 ugrađenih pločica.
a) | podne pločice_soba | m2 | 115 |  | 0
b) | podne pločice_sokl | m' | 75 |  | 0
3. | Gletanje i bojanje stropova; Bojanje stropova od armiranog betona disperzivnom bojom u bijeloj boji. Prije bojanja podloga mora biti čvrsta, suha i čista. U cijenu uključen sav potrebna rad i materijal, skela, impregnacija akrilnom podlogom, sve do potpune gotovosti. Obojane površine nakon bojanja trebaju biti potpuno ujednačenog tona i bez sjaja. Obračun po m2 kompletno obojane površine. | m2 | 115 |  | 0
4. | Bojanje zidova bijelom bojom na vodenoj bazi ; Bojanje postojećih zidova od opeke disperzivnom bojom u bijelom tonu (boja na vodenoj nbazi) po odabiru predstavnika Investitora i Nadzora u prostoru soba U cijenu uključeno skidanje oljuštenih slojeva stare boje, bojanje novom bojom, sav potrebna rad i materijal, skela, impregnacija akrilnom podlogom, sve do potpune gotovosti. Obojane površine nakon bojanja trebaju biti potpuno ujednačenog tona i bez sjaja. Obračun po m2 kompletno obojane površine. | m2 | 155 |  | 0
5. | Bojanje zidova perivom bojom-uljana baza ; Bojanje postojećih zidova od opeke disperzivnom bojom u bijelom tonu (boja od uljanih perivih tonova ) po odabiru predstavnika Investitora i Nadzora u prostoru soba. Periva boja se nanosi na visinam 120cm od poda U cijenu uključeno skidanje oljuštenih slojeva stare boje, bojanje novom bojom, sav potreban rad i materijal, skela, impregnacija akrilnom podlogom, sve do potpune gotovosti. Obojane površine nakon bojanja trebaju biti potpuno ujednačenog tona i bez sjaja. Obračun po m2 kompletno obojane površine. | m2 | 75 |  | 0
6 | Montaža novih rasvjetnih tijela i prekidača. Montaža stropnih nadgradnih rasvjetnih tijela i prekidača u zoni predmeta zahvata. U cijenu uračunato prilagođavanje i dovođenje elektroinstalacija na novu poziciju ugradbe, kablovi i sav potreban materijal za spajanje rasvjete i prekidača. Prije ugradnje potrebno odabranu rasvjetu i prekidače prezentirati i donijeti na odobrenje Nadzoru i predstavniku Investitora. Postava na mjestu koje odredi Nadzor. Obračun po komadu.
a) | stropna rasvjetna tijela_LED plafonjere | kom | 16 |  | 0
b) | prekidači | kom | 24 |  | 0
7 | Razni nepredviđeni radovi;
| Nepredviđeni radovi. Za razne nepredviđene radove koji sada nisu sagledivi, a mogu se pojaviti u tijeku izvođenja radova, tj. definirat će se u izvedbenoj fazi, a izvoditi isključivo po nalogu nadzornog inženjera temeljom upisa u građevinski dnevnik, predviđa se paušalni iznos u vrijednosti 2% ove grupe. | paušal |  |  | 0
I | RADOVI SANACIJE | UKUPNO EUR bez PDV-a |  |  | 0