**TROŠKOVNIK SANACIJSKIH RADOVA U SANITARNIM ČVOROVIMA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB.** | **OPIS RADOVA** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Jed. cijena bez PDV-a** | **UKUPNO BEZ PDV-a** |
|  | Dolazak na mjesto rada | paušal |  |  |  |
|  | Pražnjenje i punjenje instalacije hladne vode | paušal |  |  |  |
|  | Pražnjenje i punjenje instalacije tople vode | paušal |  |  |  |
|  | Demontaža postojeće sanitarije WC-školjka, WC -kotlić | kom | 3 |  |  |
|  | Demontaža postojeće sanitarije pisoar  | kom | 2 |  |  |
|  | Demontaža postojeće sanitarije umivaonik  | kom | 6 |  |  |
|  | Demontaža postojeće sanitarijetuš-kadamiješalica za tuš kadu | kom | 4 |  |  |
|  | Skidanje postojećih keramičkih pločica - zidnih  | m² | 90 |  |  |
|  | Skidanje postojećih keramičkih pločica - podnih | m² | 30 |  |  |
|  | Štemanje zidova i demontaža postojeće dovodne instalacije 20x0,20  | m' | 20 |  |  |
|  | Štemanje podova i demontaža postojeće odvodne instalacije 20x0,20 | m' | 20 |  |  |
|  | Štemanje rupa u podu za odvodnu instalaciju WC-a | kom | 3 |  |  |
|  | Štemanje šlica u podu za ugradnju kanalice dužine 1 m'  | kom | 3 |  |  |
|  | Štemanje rupe u podu za ugradnju podnih sifona  | kom | 5 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PPR-cijevi Ø 25 sa pripadajućom izolacijom  | m' | 40 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PPR –ventila  | kom | 3 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PPR –fazaonskih komada ( koljena,T-komadi,spojnice i sl ). | kom | 40 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja završnih pločica Ø 25-1/2“ | kom | 20 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-cijevi Ø110  | m' | 4 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-koljena Ø110 x 45 | kom | 12 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-koljena Ø110x90 | kom | 6 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-cijevi Ø50  | m' | 20 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-koljena Ø 50x45 | kom | 20 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-koljena Ø 50-90  | kom | 10 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC- redukcije Ø 50-40 | kom | 3 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC-kose račve Ø 50 | kom | 10 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja PVC –podnog sifona (prolaznog )  | kom | 5 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja kanalice dužine 1m  | kom | 3 |  |  |
|  | Zatvaranje šliceva u zidu  | m' | 20 |  |  |
|  | Zatvaranje šliceva u podu  | m' | 20 |  |  |
|  | Zatvaranje rupa u podu  | kom | 8 |  |  |
|  | Premazivanje hidro izolacije na pod ( u dva premaza ) | m² | 15 |  |  |
|  | Premazivanje hidro izolacije u prostoru tuširanja u dva premaza zida  | m² | 20 |  |  |
|  | Priprema podova za postavu keramičkih pločica  | m² | 30 |  |  |
|  | Priprema zidova za postavu keramičkih pločica  | m² | 90 |  |  |
|  | Izrada zida od siporexa dužine 6x0,10x0,10 | kom | 1 |  |  |
|  | Dobava i postava podnih keramičkih pločica (pločice do 20 € m² ) | m² |  30 |  |  |
|  | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica (pločice do 20 € m²) | m² |  90 |  |  |
|  | Dobava i postava kutnih lajsni PVC u boji keramičkih pločica | m' | 40 |  |  |
|  | Gletanje zidova( sa pripremom za bojanje ) | m² | 18 |  |  |
|  | Gletanje stropa(sa pripremom za bojanje ) | m² | 30 |  |  |
|  | Bojanje zidova bijelom bojom u dva premaza  | m² | 18 |  |  |
|  | Bojanje stropa bijelom bojom u dva premaza  | m² | 30 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja WC –školjke simplon ( WC školjka do 35 € kom) | kom | 3 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja WC sjedala ( WC sjedalo drveno bijelo do 20 € kom) | kom | 3 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja WC kotlića ciklon  | kom | 3 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja pisoara (pisoar bijeli do 40 € ) | kom | 1 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja potisnog ventila za pisoar (potisni ventil do 25 € ) | kom  | 1 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja sifona za pisoar  | kom | 1 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja umivaonika 50 cm (umivaonik do 40 € ) | kom | 4 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja jednoručne miješalice srčaste (miješalica do 40 € ) | kom | 4 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja sifona za umivaonik | kom | 4 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja miješalice za kadu sa crijevom i tuš slušalicom (miješalice do 50 € ) | kom | 4 |  |  |
|  | Dobava i ugradnja ogledala sa svjetlom (ogledalo do 60€ ) | kom | 4 |  |  |
|  | **UKUPNO BEZ PDV-a:** |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO SA PDV-om** |  |  |  |  |

**NAPOMENA:**

* **U CIJENU UKLJUČITI SAV SPOJNI BRTVENI I VEZIVNI MATERIJAL TE ČIŠĆENJE I ODVOZ OTPADA NA GRADSKI DEPONIJ**